## MEJORAMIENTO VIVIENDA OBRA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN - ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ
ITEM. ICCU | ITEM. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | 1 | PRELIMINARES
1,10 | 1,1 | Demolición baldosa de piso H=0,02 M | m2 | 9680.44 | 11256 | 108963032.64 | 2.5722
1,11 | 1,2 | Demolición baldosa de piso H=0,04 M | m2 | 1247.4 | 15877 | 19804969.8 | 3.6282
1,12 | 1,3 | Demolición enchape muro | m2 | 2363.9 | 12107 | 28619737.3 | 2.7667
1,13 | 1,4 | Demolición pañete muro | m2 | 1643.18 | 12905 | 21205237.9 | 2.949
1,14 | 1,5 | Demolición cielo raso falso | m2 | 1362.9 | 15566 | 21214901.4 | 3.5571
1,21 | 1,6 | Demolición placa maciza 0,15 M | m2 | 144.76 | 72547 | 10501903.72 | 16.5784
| 1,7 | Demolición placa maciza 0,15 M | ml | 303.38 | 45704.61 | 13865864.5818 | 10.4444
1,22 | 1,8 | Demolición placa maciza 0,20 M | m2 | 124.74 | 101883 | 12708885.42 | 23.2822
| 1,9 | Demolición placa maciza 0,20 M | ml | 187.88 | 64186.29 | 12059320.1652 | 14.6678
1,25 | 1,10 | Demolición placa piso H=0,05 M | m2 | 234.08 | 15947 | 3732873.76 | 3.6442
| 1,11 | Demolición placa piso H=0,05 M | ml | 291.06 | 10046.61 | 2924166.3066 | 2.2958
1,26 | 1,12 | Demolición placa piso H=0,10 M | m2 | 480.48 | 25572 | 12286834.56 | 5.8437
| 1,13 | Demolición placa piso H=0,10 M | ml | 184.8 | 16110.36 | 2977194.528 | 3.6815
1,27 | 1,14 | Demolición placa piso H=0,15 M | m2 | 656.04 | 39050 | 25618362 | 8.9237
| 1,15 | Demolición placa piso H=0,10 M | ml | 560.56 | 24601.5 | 13790616.84 | 5.6219
1,32 | 1,16 | Desmonte de aparatos sanitarios | un | 35 | 35121 | 1229235 | 8.0258
1,33 | 1,17 | Desmonte de cubiertas (teja de barro) | m2 | 883.96 | 18891 | 16698888.36 | 4.317
1,34 | 1,18 | Desmonte de cubiertas (asbesto cemento) | m2 | 763.84 | 19068 | 14564901.12 | 4.3574
1,35 | 1,19 | Desmonte de cubiertas (termoacústuca) | m2 | 682.22 | 17561 | 11980465.42 | 4.013
1,36 | 1,20 | Desmonte de cubiertas (teja de zinc) | m2 | 813.12 | 16327 | 13275810.24 | 3.731
1,38 | 1,21 | Desmonte de marcos y puertas | un | 603 | 21550 | 12994650 | 4.9246
1,39 | 1,22 | Desmonte de ventanas | m2 | 1287.44 | 18891 | 24321029.04 | 4.317
1,45 | 1,23 | Retiro de sobrantes a una distancia de 5k (inclyue cargue) | m3 | 1105.72 | 12143 | 13426757.96 | 2.7749
1,46 | 1,24 | Retiro de sobrantes a una distancia de 5k (inclyue cargue y botadero autorizado) | m3 | 1683.22 | 17343 | 29192084.46 | 3.9632
3 | 2 | DESAGÜES Y ESTALACIONES SUBTERRANEAS |  |  |  |  | 0
3,1 | 2,1 | Sifón para denaje en PVC de 4" | un | 49 | 56160 | 2751840 | 12.8336
3,4 | 2,2 | Caja de Inspección 40x40 | un | 27 | 324707 | 8767089 | 74.2018
3,5 | 2,3 | Caja de Inspección 60x60 | un | 15 | 370530 | 5557950 | 84.6732
3,8 | 2,4 | Pozo séptico eternit 1000 lt | un | 10 | 1731013 | 17310130 | 395.5697
3,12 | 2,5 | Tuberia drenaje PVC 160 | ml | 445.06 | 63619 | 28314272.14 | 14.5382
3,16 | 2,6 | Sistema Séptico con filtro anaeróbico 500lt (incluye material filtrante) | un | 7 | 1294628 | 9062396 | 295.8473
3,17 | 2,7 | Sistema Séptico con filtro anaeróbico 1000lt (incluye material filtrante) | un | 7 | 1804391 | 12630737 | 412.338
4 | 3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  |  |  | 0
4,15 | 3,1 | Placa maciza 3500 psi E=0,10 M | m2 | 257.18 | 103931 | 26728974.58 | 23.7502
4,16 | 3,2 | Placa maciza 3500 psi E=0,12 M | m2 | 90.86 | 115513 | 10495511.18 | 26.3969
4,21 | 3,3 | Acero figurado 37000 psi | kg | 3210.9 | 7643 | 24540908.7 | 1.7466
4,22 | 3,4 | Acero figurado 60000 psi | kg | 1878.8 | 7900 | 14842520 | 1.8053
4,23 | 3,5 | Rezuerzo malla electrosoldada | kg | 905.52 | 10391 | 9409258.32 | 2.3745
5 | 4 | MAMPOSTERIA |  |  |  |  | 0
5,5 | 4,1 | Dintel en concreto 2500 psi 15x20 | ml | 184.8 | 72915 | 13474692 | 16.6625
5,6 | 4,2 | Dintel en bloque 0,15 M | ml | 55.44 | 43702 | 2422838.88 | 9.9867
5,8 | 4,3 | Mesón en concreto 2500 psi E=0,1 M (incluye refuerzo) | m2 | 23.1 | 137942 | 3186460.2 | 31.5224
5,17 | 4,4 | Muro en Bloque No 5. E= 0,12 | m2 | 200.2 | 59718 | 11955543.6 | 13.6467
5,18 | 4,5 | Muro en Bloque No 5. E= 0,12 | ml | 308 | 37719 | 11617452 | 8.6195
5,25 | 4,6 | Muro en Bloque No 4. E= 0,10 | m2 | 221.76 | 55599 | 12329634.24 | 12.7054
5,26 | 4,7 | Muro en Bloque No 4. E= 0,10 | ml | 184.8 | 35053 | 6477794.4 | 8.0103
5,53 | 4,8 | Anclaje 3/8" L=30cm | un | 149 | 18308 | 2727892 | 4.1837
5,54 | 4,9 | Anclaje 1/2" L=50cm | un | 132 | 23798 | 3141336 | 5.4383
6 | 5 | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS |  |  |  |  | 0
6,3 | 5,1 | Filos o dilataciones s/muro | ml | 1356.74 | 11192 | 15184634.08 | 2.5576
6,5 | 5,2 | Impermeabilización integral mortero sika | m2 | 446.6 | 10180 | 4546388 | 2.3263
6,6 | 5,3 | Malla bajo entramado | m2 | 138.6 | 22759 | 3154397.4 | 5.2009
6,9 | 5,4 | Pañete 1:4 E=2cm | m2 | 335.72 | 32239 | 10823277.08 | 7.3672
6,10 | 5,5 | Pañete 1:4 E=2cm | ml | 241.78 | 20281 | 4903540.18 | 4.6346
6,11 | 5,6 | Pañete 1:5 E=2cm | m2 | 414.26 | 31263 | 12951010.38 | 7.1442
6,12 | 5,7 | Pañete 1:5 E=2cm | ml | 252.56 | 19793 | 4998920.08 | 4.5231
6,15 | 5,8 | Pañete impermeabilizado muros 1:3, E=1,5cm | m2 | 525.14 | 32375 | 17001407.5 | 7.3983
6,16 | 5,9 | Pañete impermeabilizado muros 1:3, E=1,5cm | ml | 269.5 | 20347 | 5483516.5 | 4.6497
6,17 | 5,10 | Pañete liso muros 1:4, E=1,5cm | m2 | 434.28 | 27264 | 11840209.92 | 6.2303
6,18 | 5,11 | Pañete liso muros 1:4, E=1,5cm | ml | 161.7 | 17268 | 2792235.6 | 3.9461
6,19 | 5,12 | Pañete liso muros 1:5, E=1,5cm | m2 | 392.7 | 26520 | 10414404 | 6.0603
6,20 | 5,13 | Pañete liso muros 1:5, E=1,5cm | ml | 150.92 | 16896 | 2549944.32 | 3.8611
6,21 | 5,14 | Pañete liso placa 1:4, E=2cm | m2 | 489.72 | 33657 | 16482506.04 | 7.6913
6,22 | 5,15 | Pañete liso placa 1:4, E=2cm | ml | 223.3 | 20954 | 4679028.2 | 4.7884
6,23 | 5,16 | Pañete liso placa 1:5, E=2cm | m2 | 194.04 | 32681 | 6341421.24 | 7.4682
6,24 | 5,17 | Pañete liso placa 1:5, E=2cm | ml | 90.86 | 20465 | 1859449.9 | 4.6766
7 | 6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 0
7,3 | 6,1 | Bajante PVC (Amazona, Raingo) | ml | 502.04 | 78092 | 39205307.68 | 17.8455
7,4 | 6,2 | Bajante PVC aguas lluvias D=3" | ml | 352.66 | 33501 | 11814462.66 | 7.6556
7,5 | 6,3 | Bajante PVC aguas lluvias D=4" | ml | 426.58 | 51695 | 22052053.1 | 11.8133
7,6 | 6,4 | Caballete articulado teja fibrocemento | ml | 274.12 | 112249 | 30769695.88 | 25.6511
7,7 | 6,5 | Caballete fijo teja fibrocemento | ml | 260.26 | 89249 | 23227944.74 | 20.3951
7,8 | 6,6 | Caballete fijo canaleta 43 fibrocemento | ml | 201.74 | 54515 | 10997856.1 | 12.4577
7,9 | 6,7 | Caballete articulado canaleta 43 fibrocemento | ml | 201.74 | 117343 | 23672776.82 | 26.8151
7,10 | 6,8 | Caballete fijo canaleta 90 fibrocemento | ml | 291.06 | 138909 | 40430853.54 | 31.7434
7,11 | 6,9 | Caballete articulado canaleta 90 fibrocemento | ml | 272.58 | 201217 | 54847729.86 | 45.9819
7,12 | 6,10 | Caballete cubierta termoacústica | ml | 360.36 | 84146 | 30322852.56 | 19.229
7,13 | 6,11 | Canal PVC Amazonas | ml | 58.52 | 119486 | 6992320.72 | 27.3048
7,14 | 6,12 | Canal PVC Raingo | ml | 130.9 | 109758 | 14367322.2 | 25.0818
7,15 | 6,13 | Teja canaleta 43 fibrocemento | m2 | 157.08 | 183778 | 28867848.24 | 41.9968
7,16 | 6,14 | Teja canaleta 90 fibrocemento | m2 | 241.78 | 105848 | 25591929.44 | 24.1883
7,18 | 6,15 | Canal en lámina galvanizada Cal. 22; DS= 50 | ml | 363.44 | 50184 | 18238872.96 | 11.468
7,22 | 6,16 | Teja en fibrocemento No 4 | m2 | 435.82 | 54895 | 23924338.9 | 12.5446
7,23 | 6,17 | Teja en fibrocemento No 6 | m2 | 314.16 | 53423 | 16783369.68 | 12.2082
7,24 | 6,18 | Teja en fibrocemento No 8 | m2 | 348.04 | 53776 | 18716199.04 | 12.2888
7,25 | 6,19 | Teja termoacúsica | m2 | 357.28 | 72558 | 25923522.24 | 16.5809
7,26 | 6,20 | Teja plástica | m2 | 260.26 | 64547 | 16799002.22 | 14.7502
7,31 | 6,21 | Estructura en madera para teja de fibrocemento | m2 | 90.86 | 51829 | 4709182.94 | 11.8439
7,32 | 6,22 | Estructura en metálica para teja de fibrocemento | m2 | 603.68 | 85320 | 51505977.6 | 19.4973
7,33 | 6,23 | Flanche en lámina galvanizada Cal. 22 DS=20 | ml | 201.74 | 32411 | 6538595.14 | 7.4065
7,34 | 6,24 | Flanche en lámina galvanizada Cal. 22 DS=30 | ml | 201.74 | 37713 | 7608220.62 | 8.6181
7,35 | 6,25 | Membrana impermeable para cubierta (dos capas) | m2 | 634.48 | 49393 | 31338870.64 | 11.2872
7,37 | 6,26 | Bajante en lámina galvanizada Cal. 22 DS=40 | ml | 70.84 | 34372 | 2434912.48 | 7.8547
7,38 | 6,27 | Canal en lámina galvanizada Cal 22, DS=90 | ml | 89.32 | 80083 | 7153013.56 | 18.3005
8 | 7 | CONCRETOS Y MORTEROS |  |  |  |  | 0
8,3 | 7,1 | Concreto 3000 PSI | m3 | 6.16 | 437106 | 2692572.96 | 99.8871
8,4 | 7,2 | Concreto 2500 PSI | m3 | 13.86 | 385828 | 5347576.08 | 88.1691
8,5 | 7,3 | Concreto 2000 PSI | m3 | 4.62 | 359201 | 1659508.62 | 82.0843
8,6 | 7,4 | Concreto 1500 PSI | m3 | 3.08 | 325400 | 1002232 | 74.3601
8,7 | 7,5 | Mortero seco 1:10 | m3 | 9.24 | 249870 | 2308798.8 | 57.1001
8,8 | 7,6 | Mortero 1:4 arena lavada de peña | m3 | 7.7 | 522364 | 4022202.8 | 119.3702
8,9 | 7,7 | Mortero 1:5 arena lavada de peña | m3 | 7.7 | 475866 | 3664168.2 | 108.7445
8,10 | 7,8 | Mortero 1:3 arena lavada de peña | m3 | 7.7 | 545488 | 4200257.6 | 124.6545
8,11 | 7,9 | Mortero impermeabilizado 1:3 arena lavada de peña | m3 | 7.7 | 841808 | 6481921.6 | 192.3693
9 | 8 | CARPINTERIA EN MADERA |  |  |  |  | 0
9,2 | 8,1 | Chazos para carpinteria en madera | un | 2000 | 5547 | 11094000 | 1.2676
9,3 | 8,2 | Difusores marco para vidrio H=0,15M | m2 | 115 | 204403 | 23506345 | 46.71
9,4 | 8,3 | Difusores marco para vidrio H=0,20M | m2 | 100.1 | 244967 | 24521196.7 | 55.9797
9,5 | 8,4 | Marco puerta y enchape, Tabla chapa x 0,15M | un | 60 | 335636 | 20138160 | 76.6993
9,6 | 8,5 | Marco puerta y enchape, Tabla chapa x 0,20M | un | 40 | 372315 | 14892600 | 85.0811
9,7 | 8,6 | Marco puerta y enchape, Tabla chapa x 0,25M | un | 24 | 409053 | 9817272 | 93.4765
9,11 | 8,7 | Hoja puerta entamborada 0,76 a 1,10 | un | 50 | 172465 | 8623250 | 39.4116
9,12 | 8,8 | Hoja puerta entamborada Triplex - Tablex 0,76 a 1,00 | un | 38 | 226704 | 8614752 | 51.8062
9,13 | 8,9 | Hoja puerta entablerada Tablex 0,76 a 1,00 | un | 15 | 251199 | 3767985 | 57.4038
9,16 | 8,10 | Pirlan de madera cedro macho 0,10M | ml | 177.1 | 41786 | 7400300.6 | 9.5489
9,17 | 8,11 | Ventanería en madera cedro macho | m2 | 32.34 | 148403 | 4799353.02 | 33.9129
9,18 | 8,12 | Cerradura entrada principal | un | 5 | 162774 | 813870 | 37.197
9,19 | 8,13 | Suministro e instalación cerrojo doble | un | 38 | 127256 | 4835728 | 29.0804
9,20 | 8,14 | Suministro e instalación cerradura pomo entrada | un | 5 | 41944 | 209720 | 9.585
9,21 | 8,15 | Suministro e instalación cerradura pomo alcoba | un | 51 | 41944 | 2139144 | 9.585
9,22 | 8,16 | Suministro e instalación cerradura pomo baño | un | 23 | 39949 | 918827 | 9.1291
9,23 | 8,17 | Espejo incoloro 3mm, sin biselar | m2 | 106.26 | 82029 | 8716401.54 | 18.7452
9,24 | 8,18 | Espejo biselado incoloro 4mm | m2 | 60.06 | 101925 | 6121615.5 | 23.2918
9,25 | 8,19 | Vidrio esmerilado incoloro 4mm | m2 | 35.42 | 89484 | 3169523.28 | 20.4488
9,26 | 8,20 | Vidrio esmerilado incoloro 5mm | m2 | 72.38 | 106272 | 7691967.36 | 24.2852
9,29 | 8,21 | Vidrio transparente 3mm | m2 | 72.38 | 50607 | 3662934.66 | 11.5647
9,30 | 8,22 | Vidrio transparente 4mm | m2 | 32.34 | 62977 | 2036676.18 | 14.3915
9,31 | 8,23 | Vidrio transparente 5mm | m2 | 23.1 | 75347 | 1740515.7 | 17.2182
10 | 9 | CARPINTERIA METÁLICA |  |  |  |  | 0
10,1 | 9,1 | Caja contador de agua | un | 11 | 111584 | 1227424 | 25.4991
10,4 | 9,2 | Marco para puesta en lámina Cal 18 de 0,80 | un | 45 | 228485 | 10281825 | 52.2132
10,5 | 9,3 | Marco tapa caja de inspección | un | 51 | 250728 | 12787128 | 57.2962
10,6 | 9,4 | Marquesina en lámina cold rolled Cal 16 | un | 15 | 133321 | 1999815 | 30.4664
10,7 | 9,5 | Puerta en lámina Cal 18 incluye anticorrosivo | m2 | 60.06 | 308148 | 18507368.88 | 70.4177
10,9 | 9,6 | Cercha para cubierta en ángulo, incluye anticorrosivo | kg | 754.6 | 10253 | 7736913.8 | 2.343
10,11 | 9,7 | Correa 2 D=1/2" 1 D=1/2" en 3/8" incluye anticorrosivo | ml | 231 | 83494 | 19287114 | 19.08
10,13 | 9,8 | División de baño aluminio y acrílico H=1,8M | m2 | 36.96 | 269227 | 9950629.92 | 61.5235
10,16 | 9,9 | Reja bancaria en varilla cuadrada de 1/2" incluye anticorrosivo | m2 | 10.78 | 221483 | 2387586.74 | 50.6131
10,17 | 9,10 | Puerta cortina incluye esmalte | m2 | 24.64 | 527749 | 13003735.36 | 120.6008
10,19 | 9,11 | Ventana en aluminio corrediza | m2 | 70.84 | 379747 | 26901277.48 | 86.7795
10,20 | 9,12 | Ventana lámina cal 18 incluye anticorrosivo | m2 | 27.72 | 192008 | 5322461.76 | 43.8775
11 | 10 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  | 0
11,1 | 10,1 | Acometida en PVC 1/2" 5M | un | 12 | 347588 | 4171056 | 79.4305
11,2 | 10,2 | Acometida en PVC 3/4" 5M | un | 14 | 407292 | 5702088 | 93.074
11,3 | 10,3 | Bajante aguas lluvias PVC 3" | ml | 201.74 | 33501 | 6758491.74 | 7.6556
11,4 | 10,4 | Bajante aguas lluvias PVC 4" | ml | 150.92 | 51695 | 7801809.4 | 11.8133
11,5 | 10,5 | Bajante aguas residuales PVC 3" | ml | 121.66 | 50735 | 6172420.1 | 11.5939
11,6 | 10,6 | Bajante aguas residuales PVC 4" | ml | 113.96 | 63773 | 7267571.08 | 14.5734
11,8 | 10,7 | Conexión tanque elevado PVC | un | 5 | 349372 | 1746860 | 79.8382
11,9 | 10,8 | Instalación aparato sanitario | un | 48 | 80113 | 3845424 | 18.3074
11,12 | 10,9 | Llave manguera | un | 44 | 55413 | 2438172 | 12.6629
11,15 | 10,10 | Punto agua caliente CPVC | un | 29 | 133346 | 3867034 | 30.4721
11,16 | 10,11 | Punto hidráulico PVC-P/Paral 1/2" | un | 20 | 103737 | 2074740 | 23.7059
11,19 | 10,12 | Salida sanitaria PVC-S/Paral 2" | un | 18 | 108090 | 1945620 | 24.7006
11,20 | 10,13 | Salida sanitaria PVC-S/Paral 3" | un | 21 | 130156 | 2733276 | 29.7431
11,21 | 10,14 | Salida sanitaria PVC-S/Paral 4" | un | 12 | 137936 | 1655232 | 31.521
11,22 | 10,15 | Salida sanitaria PVC-S/Sifón 3" | un | 6 | 109163 | 654978 | 24.9458
11,23 | 10,16 | Red suministro CPVC 1/2" | ml | 292.6 | 18742 | 5483909.2 | 4.2829
11,27 | 10,17 | Red suministro PVC 1/2" | ml | 314.95 | 13101 | 4126159.95 | 2.9938
11,30 | 10,18 | Red suministro PVC 3/4" | ml | 348.04 | 16152 | 5621542.08 | 3.691
11,31 | 10,19 | Red sanitaria PVC-S 2" | ml | 271.04 | 37722 | 10224170.88 | 8.6202
11,32 | 10,20 | Red sanitaria PVC-S 3" | ml | 89.32 | 51509 | 4600783.88 | 11.7708
11,33 | 10,21 | Red sanitaria PVC-S 4" | ml | 33.88 | 69559 | 2356658.92 | 15.8956
11,36 | 10,22 | Registro de 1/2" | un | 11 | 85985 | 945835 | 19.6492
11,37 | 10,23 | Registro de 3/4" | un | 15 | 107540 | 1613100 | 24.575
11,41 | 10,24 | Reventilación 2" | ml | 138.6 | 26861 | 3722934.6 | 6.1383
11,42 | 10,25 | Reventilación 3" | ml | 115.5 | 33644 | 3885882 | 7.6883
11,44 | 10,26 | Tanque plástico elevado 500 lt | un | 11 | 487107 | 5358177 | 111.3133
11,45 | 10,27 | Tanque plástico elevado 1000 lt | un | 7 | 882004 | 6174028 | 201.5548
12 | 11 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  | 0
12,1 | 11,1 | Acometida aérea 10M PVC | un | 10 | 512317 | 5123170 | 117.0743
12,2 | 11,2 | Salida lámpara toma PVC completa | un | 100 | 81435 | 8143500 | 18.6095
12,3 | 11,3 | Salida lámpara toma EMT completa | un | 100 | 95364 | 9536400 | 21.7925
12,4 | 11,4 | Salida lámpara conmutable PVC completa | un | 51 | 107072 | 5460672 | 24.468
12,5 | 11,5 | Salida lámpara conmutable EMT completa | un | 48 | 124781 | 5989488 | 28.5149
12,7 | 11,6 | Salida timbre PVC completa | un | 46 | 87467 | 4023482 | 19.9879
12,9 | 11,7 | Salida toma doble PVC completa | un | 63 | 78811 | 4965093 | 18.0098
12,11 | 11,8 | Salida TV PVC completa | un | 72 | 108532 | 7814304 | 24.8016
12,13 | 11,9 | Tablero parcial 4 circuitos | un | 30 | 138051 | 4141530 | 31.5473
12,14 | 11,10 | Tablero parcial 12 circuitos (incluye tacos 30A) | un | 6 | 592461 | 3554766 | 135.3887
12,16 | 11,11 | Tubería conduit 1/2" | un | 120 | 5087 | 610440 | 1.1625
12,17 | 11,12 | Tubería conduit 3/4" | un | 120 | 6741 | 808920 | 1.5404
12,20 | 11,13 | Linea a tierra tablero general (varilla cooper well) | un | 9 | 386395 | 3477555 | 88.2987
13 | 12 | PISOS BASES |  |  |  |  | 0
13,2 | 12,1 | Alistado impermeabilizado pisos 1:3, E = 0.04 | m2 | 400.4 | 52158 | 20884063.2 | 11.9191
13,4 | 12,2 | Alistado piso 1:3, E=0,04 | m2 | 381.92 | 34143 | 13039894.56 | 7.8023
13,5 | 12,3 | Alistado terraza 1:3, E=0,08 | m2 | 180 | 108954 | 19611720 | 24.8981
13,6 | 12,4 | Cañuela concreto 200 psi 0,20 x 0,12 | ml | 80.08 | 43294 | 3466983.52 | 9.8935
13,12 | 12,5 | Placa base concreto 0,08 2500 psi | m2 | 126.28 | 62348 | 7873305.44 | 14.2477
13,13 | 12,6 | Placa base concreto 0,10 2500 psi | m2 | 189.42 | 71962 | 13631042.04 | 16.4447
13,14 | 12,7 | Placa base concreto 0,15 2500 psi | m2 | 210.98 | 101236 | 21358771.28 | 23.1344
14 | 13 | PISOS , ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 0
14,1 | 13,1 | Baldosa cerámica pared 20x20, calidad primera | m2 | 535.92 | 83908 | 44967975.36 | 19.1746
14,2 | 13,2 | Baldosa cerámica pared 20x20, calidad primera | ml | 348.04 | 52271 | 18192398.84 | 11.9449
14,6 | 13,3 | Adoquin gres 10x20x2,5 | m2 | 64.68 | 106553 | 6891848.04 | 24.3494
14,12 | 13,4 | Guardaescoba PVC caramelo | ml | 1669.36 | 13001 | 21703349.36 | 2.971
14,13 | 13,5 | Guardaescoba PVC cedro | ml | 1161.16 | 17239 | 20017237.24 | 3.9394
14,14 | 13,6 | Guardaescoba Pino | ml | 991.76 | 16338 | 16203374.88 | 3.7335
14,17 | 13,7 | Guardaescoba gres y cerámica | ml | 460.46 | 16016 | 7374727.36 | 3.66
14,20 | 13,8 | Pirlanes en aluminio | ml | 434.28 | 13613 | 5911853.64 | 3.1108
14,22 | 13,9 | Piso vinílico residencial | m2 | 471.24 | 65980 | 31092415.2 | 15.0777
14,25 | 13,10 | Tableta gres 25x25 | m2 | 1400 | 73261 | 102565400 | 16.7415
14,29 | 13,11 | Jabonera porcelana acuario | un | 57 | 30017 | 1710969 | 6.8595
14,30 | 13,12 | Juegos incrustar (incluye toallero, porta rollo, jabonera, cepillera y percha simple) | un | 34 | 175109 | 5953706 | 40.0158
14,31 | 13,13 | Rejilla plástica sosco 3x2 | un | 37 | 16797 | 621489 | 3.8384
14,32 | 13,14 | Rejilla sifón con sosco 4,5cm x 3,5cm | un | 71 | 33301 | 2364371 | 7.6099
14,33 | 13,15 | Rejilla metálica tradicional 3x2 con sosco | un | 60 | 22716 | 1362960 | 5.191
14,34 | 13,16 | Rejilla plástica de ventilación 20x20 | un | 34 | 22174 | 753916 | 5.0672
14,35 | 13,17 | Remates con bocel wing de aluminio | ml | 141.68 | 14776 | 2093463.68 | 3.3766
14,36 | 13,18 | Remates con bocel wing pvc tradicional | ml | 140.14 | 14974 | 2098456.36 | 3.4218
14,37 | 13,19 | Tapa registro 20x20 | un | 39 | 28821 | 1124019 | 6.5862
14,38 | 13,20 | Tapa registro 6x6 | un | 40 | 26591 | 1063640 | 6.0766
14,39 | 13,21 | Cerámica piso tráfico 5, calidad primera | m2 | 657.58 | 92403 | 60762364.74 | 21.1159
15 | 14 | CIELO RASO |  |  |  |  | 0
15,2 | 14,1 | Armadura madera y malla | m2 | 617.54 | 60867 | 37587807.18 | 13.9093
15,5 | 14,2 | Cielo raso plano drywall (incluye pintura) | m2 | 531.3 | 76823 | 40816059.9 | 17.5555
15,9 | 14,3 | Malla con vena | m2 | 246.4 | 22633 | 5576771.2 | 5.1721
15,10 | 14,4 | Cielo raso en PVC e=8mm (incluye estructura de apoyo) | m2 | 284.9 | 83604 | 23818779.6 | 19.1051
16 | 15 | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  |  |  | 0
16,3 | 15,1 | Excavación manual zanja en tierra H=1,0M | m3 | 13.86 | 47202 | 654219.72 | 10.7866
16,4 | 15,2 | Excavación manual en material común H=0,0 a 2,0M (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5km) | m3 | 18.48 | 74321 | 1373452.08 | 16.9838
16,7 | 15,3 | Relleno con material del sitio compactado mecánicamente | m3 | 9.24 | 30937 | 285857.88 | 7.0697
16,8 | 15,4 | Relleno en recebo común compactado mecánicamente | m3 | 7.7 | 100010 | 770077 | 22.8542
17 | 16 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
17,1 | 16,1 | Suministro e instalación sanitario con tanque (incluye grifería) | un | 31 | 421292 | 13060052 | 96.2733
17,4 | 16,2 | Suministro e instalación lavamanos de colgar (incluye grifería) | un | 28 | 209822 | 5875016 | 47.9484
17,5 | 16,3 | Suministro e instalación lavamanos de pedestal (incluye grifería) | un | 12 | 281146 | 3373752 | 64.2473
17,6 | 16,4 | Suministro e instalación lavamanos de empotrar (incluye grifería) | un | 15 | 262723 | 3940845 | 60.0372
17,10 | 16,5 | Suministro e instalación ducha mezcladora sin salida a bañera | un | 12 | 297128 | 3565536 | 67.8995
17,11 | 16,6 | Suministro e instalación ducha sencilla | un | 11 | 130926 | 1440186 | 29.9191
17,12 | 16,7 | Suministro e instalación lavaplatos de empotrar en acero inoxidable 45x49cm (incluye accesorios y griferia) | un | 29 | 351905 | 10205245 | 80.417
17,13 | 16,8 | Suministro e instalación lavaplatos de de sobreponer en acero inoxidable 120x60cm (incluye accesorios y griferia) | un | 18 | 507623 | 9137214 | 116.0016
18 | 17 | PINTURAS |  |  |  |  | 0
18,1 | 17,1 | Impermeabilización fachada sika transparente o similar | m2 | 2538.6498 | 13414 | 34053448.3067 | 3.0654
18,2 | 17,2 | Anticorrosivo sobre lámina lineal | ml | 1920.8567 | 4794 | 9208587.0198 | 1.0955
18,3 | 17,3 | Anticorrosivo sobre lámina llena | m2 | 1117.9882 | 18787 | 21003643.5626 | 4.2932
18,4 | 17,4 | Barniz soble muebles | m2 | 499.5025 | 65820 | 32877255.9524 | 15.0411
18,8 | 17,5 | Esmalte sobre lámina lineal | ml | 466.293 | 4376 | 2040498.2778 | 1
18,9 | 17,6 | Esmalte sobre lámina llena | m2 | 1006.8623 | 22651 | 22806437.0381 | 5.1762
18,10 | 17,7 | Esmalte sobre madera lineal | ml | 538.3239 | 6433 | 3463037.919 | 1.4701
18,11 | 17,8 | Esmalte sobre madera llena | m2 | 746.8323 | 23822 | 17791039.8669 | 5.4438
18,12 | 17,9 | Esmalte sobre marcos lámina | m2 | 472.1254 | 8502 | 4014009.9146 | 1.9429
18,13 | 17,10 | Esmalte sobre marcos madera | m2 | 439.784 | 9857 | 4334951.1353 | 2.2525
18,14 | 17,11 | Estuco | m2 | 1935 | 11991 | 23202585 | 2.7402
18,15 | 17,12 | Estuco | ml | 883.6359 | 7626 | 6738607.7336 | 1.7427
18,16 | 17,13 | Estuco y vinilo 3 manos | m2 | 1158.1374 | 25421 | 29441010.1342 | 5.8092
18,17 | 17,14 | Estuco y vinilo 3 manos | ml | 953.8484 | 16134 | 15389389.8015 | 3.6869
18,23 | 17,15 | Vinilo sobre pañete 2 manos | m2 | 368.7931 | 11561 | 4263616.5746 | 2.6419
18,24 | 17,16 | Vinilo sobre pañete 2 manos | ml | 280.5538 | 7458 | 2092370.017 | 1.7043
18,25 | 17,17 | Wash-primer sobre aluminio | m2 | 157.4645 | 33202 | 5228136.0426 | 7.5873
18,26 | 17,18 | Pintura epóxica | m2 | 537.1935 | 21160 | 11367014.1877 | 4.8355
18,27 | 17,19 | Pintura epóxica | ml | 286.9468 | 13330 | 3825000.8241 | 3.0462
20 | 18 | INSTALACIÓN RED DE GAS |  |  |  |  | 0
20,1 | 18,1 | Tubería de cobre 1/2" tipo L (incluye accesorios) | ml | 240 | 48302 | 11592480 | 11.0379
20,4 | 18,2 | Tubería de acero galvanizado 1/2" SCH 40 (incluye accesorios) | ml | 168.98 | 25016 | 4227203.68 | 5.7166
20,7 | 18,3 | Tubería en polietileno 1/2" (incluye accesorios) | ml | 200 | 36333 | 7266600 | 8.3028
20,4 | 18,4 | Válvula bola gas 1/2" | un | 28 | 25031 | 700868 | 5.7201
20,5 | 18,5 | Válvula polietileno gas 1/2" | un | 28 | 52484 | 1469552 | 11.9936
20,6 | 18,6 | Acometida gas 1/2" | ml | 175 | 412454 | 72179450 | 94.2537
|  | COSTOS DIRECTOS: |  |  |  | 2899899583
|  | COSTOS INDIRECTOS |  | 20% | ADMON | 579979916.6 |  | 3945942000
|  |  |  | 5% | IMPREVISTO | 144994979.15 | 147.1283 | 147.1283 | 154 mejoramientos.
|  |  |  | 5% | UTILIDAD | 144994979.15
TOTAL OBRA | [5 empty] | 3769869458